电线电缆热释放测试装置校准规范

Calibration Specification  for HeatRelease Test Device of Wire and Cable

编制说明

## 标准编制组

2023 年 1 月

《电线电缆热释放测试装置校准规范》   编制说明

一、工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成

员及其所做的工作等）

### 任务来源

根据工业和信息化部办公厅《关于印发2021年行业计量技术规范制修订计划的通知》(工信厅科函【2021】181号)，《电线电缆热释放测试装置校准规范》（计划号JJF（建材）002-2021）已列入制修订计划，牵头单位北京建筑材料检验研究院有限公司。

### 项目的必要性和解决的主要问题

电线电缆热释放测试装置校准规范对保证建筑物内人的生命和财产安全非常重要。目前国家对电线电缆的防火性能进行严格的控制。燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、毒性生成物等特性来衡量国家制定相关标准或规范，以保障房地产业建筑材料防火的规范，大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急。

目前用于检验电线电缆热释放的试验装置却没有跟上市场的需求，目前现有的检验电线电缆热释放的试验装置无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。电线电缆热释放测试装置现状与使用需求相差甚远。

电线电缆热释放测试装置校准规范的制订主要解决：规范电线电缆热释放测试装置校准的量值溯源途径、统一使用技术要求、统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。

### 主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2022 年 5 月-2022 年8月）

2022年5月成立了由北京建筑材料检验研究院有限公司牵头组成的编制组。牵头单位及时与国内主要试仪生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

搜集了许多国内电线电缆热释放测试装置有关的技术标准，包括国内部分生产厂家的技术说明书。在编制过程中又参考了相关国际建议、国家计量检定规程、国家标准的有关要求，经过了多方面细致的工作和研究讨论，于2022年5月标准小组召开第一次会议，经讨论，确立了本校准规范的初稿。2022年 7月，标准小组在北京召开第二次会议，经讨论，制定了本校准规范编制进度计划。

（2）标准草案的起草及标准讨论稿（2022 年 7 月-2022 年 10 月）

初步拟定电线电缆热释放测试装置初稿，确定了测试仪应校准的参数和试验方法。初步规定校准证书应包含的内容及测量不确定度评估方法。开展大量验证性试验工作，随后通过征求电线电缆热释放测试装置生产厂家和使用单位对初稿的意见。

（3）标准讨论会（2022 年 11 月-2022年1 月）

标准小组召开了标准讨论会，对标准讨论稿进行了认真审议，提出了修改意见。

（4）标准征求意见稿（2022 年 2 月-3 月）

根据标准讨论会中专家们提出的修改意见及进一步的试验验证，最终形成了标准征求意见稿。发送征求意见稿至相关检测机构、生产及使用单位、科研院校等单位及相关专家，广泛征求意见。

    - 公示征求意见（2022 年 4 月-5 月） 对该规范进行公示。

    - 完成标准送审稿、送审答辩、报批（2022 年5 月-6月）

编制组组织标准起草人及相关专家召开编制组专题会议，对回复意见逐条认真讨论，对意见是否采纳进行了处理。起草人根据采纳意见进行修改，整理完成本标准的送审稿。通过送审专家答辩，完成标准报送。

### 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为北京建筑材料检验研究院有限公司、沈阳中天机电有限公司等。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

二、编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）。

### 编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决电线电缆热释放测试装置校准过程的统一规范，使得设备通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

### 技术依据

    - 本规范依据 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考 JJG 635-2011、JJG 875-2005、JJG 662-2005、GB/T 31248-2004、GB/T 16839.1-1997的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

### 原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国平板法导热系数测试仪检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

### 主要计量特性

- 本规范的主要计量特性为：

- 热释放总量示值误差

用甲醇校准测量的THR/m(MJ/kg)值，其示值误差不应大于2.0MJ/kg。

- 产烟总量示值误差。

用正庚烷校准测量的TSP/m(㎡/kg)值，其示值误差不应大于25 ㎡/kg。

三、对产业发展的支撑作用

此次申报的 1 项校准规范为产业发展急需的、材料检测领域的校准规范。

目前国家对建筑材料的防火性能进行严格的控制。大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急。电线电缆的防火检验也迫在眉睫。但是用于检验电线电缆热释放的测试装置却没有跟上市场的需求，目前现有的电线电缆热释放测试装置无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。

本规范中将对电线电缆热释放测试装置进行综合考虑，对其性能技术指标和计量方法进行规范。本标准不仅可以填补电线电缆热释放测试装置计量规范的空白，同时将对电线电缆热释放测试装置产业产生积极的影响。

本次计量技术规范申报制定项目为电线电缆热释放测试装置日常质控或定期校准项目，填补电线电缆热释放测试装置计量校准规范的空白，对电线电缆热释放测试装置生产市场，并对试验机行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

### 关键技术条款的说明

校准采用国家标准样品。

### 校准条件的说明

    - 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规试验室规定条件， 本规范中环境条件要求环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤85%RH；应无影响校准结果的干扰。

4.2.2计量配套设备

考虑到量值溯源的可行性和一些相关测试配件的最大允许误差，要保证配件以及压力传感测试设备等测试精度要满足GB/T 31248-2004《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》规定的要求。

### 校准方法的说明

    - 外观检查说明

检查电线电缆热释放测试装置是否齐套、完整；记录设备型号、制造厂、制造时间和编号等标志信息。通过目测法，检查各调节旋钮、按钮、开关等是否正常工作；各电源线、信号线及各插件是否紧密配合，接触良好；各指示灯、显示器是否显示正常，并做好相应记录。

    - 校准前准备

a)分别对装置的氧气分析仪、二氧化碳分析以及烟气测量装置进行调零和量程调节，且满足测试要求；

b)将燃烧室的空气流量设定为8000L/min±400L/min,关闭室门运行设备；

c)设定排烟系统体积流速为1.00m3/s±0.05m3/s，记录至少300s内的排烟管道温度和环境温度，管道内温度和环境温度偏差不超过4℃。

d)油盘置于喷灯中心线上同时距燃烧室后墙435±20mm，同时将油盘放置于尺寸为400mm×400mm的标准硅酸钙板上，硅酸钙板距燃烧室底100mm。

4.3.3校准步骤

热释放总量示值误差：

a)开启计时器，并自动记录数据，此时定义t＝0；

b)称取（3200±25）g甲醇，在t＝240s后将其倒入油盘中；

c)在t ＝300s时点燃液体；

d)液体燃烧熄灭后等待300s，在此300s后停止记录数据；

e) 记录试验结束时的总热释放量THR，计算甲醇的质量损失。

产烟总量示值误差：

a)称取（ 2000±10g ）水，倒入油盘；

b)开启计时器，并自动记录数据，此时定义t＝0；

c)称取（1250±10）g正庚烷，在t＝240s后将其倒入油盘中；

d)在t ＝300s时点燃液体；

e)液体燃烧熄灭后等待300s，在此300s后停止记录数据；

f) 记录试验结束时的总热释放量TSP，计算正庚烷的质量损失。

4.3.4示值误差不确定度的说明

选取测量值的平均值与标准值偏差最大的所对应的重复性数据来计算示值误差不确定度。示值误差不确定度按照附录 C 、附录D中的方法评定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

六、行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制组

2023 年 1 月